申請資料自我檢核表-寢室隔間與樓板密接整修
請雙面列印
申請單位：
申請項目：修繕費(寢室隔間與樓板密接整修)
計畫總金額： (小寫金額)
申請獎助金額： (小寫金額)			自籌金額： (小寫金額)
序號	參考 / 附件	檢查結果 / 檢查項目		是	否	備註
1		申請公文
2	一	申請表
3	二	申請計畫書
4	本表	申請資料檢核表
5		詳細預算單 / 應對照圖說材料計算數量，工資及材料應分開計算；盡量避免以一式或一處無法量化之方式編列預算。 / 所有品項需明確量化，尺寸必須詳細標示並採平方公尺或公尺為計算單位)。 / 施作項目工資以施作工天計算數量，工資單價為每一工天之單價，並依工項分開列示。 / 依施工順序編列相關工項。 / 假設性工程請分開列示。
6		設計圖及施工圖 / 建築平面圖標示施作位置、範圍、相關尺寸。 / 施工項目面積計算(面積計算可標註於設計圖上或另行製作面積計算表)。 / 原牆體及延伸天花板至樓板材料應標示防火時效或耐燃等級；若涉及防火區劃之牆體應以防火一小時之材料及構造施作，若不涉及防火區劃之牆體得以耐燃一級以上或不燃材料施作。 / 水平防煙區劃須為雙層天花(下層天花置放燈具及相關設備；上層天花不得有孔洞)。 / 至頂施作牆體及孔洞填塞或水平防煙區劃之施工詳圖。 / 倘無法進行寢室隔間與樓板密接整修工程，經建築師或專家提出評估報告確無法申請置頂工程者，而採用水平防煙區劃申請補助者；但涉及防火區劃之牆體仍須依隔間至頂方式處理設計及施工。
7		施工位置施工前之現況照片及索引圖(應有編號標示，以利現場檢視及竣工查驗)				申請補助位置之現況照片
8		置頂牆體工法(含填塞材料)或水平防煙區劃施工規範及建築新技術新工法新設備及新材料認可通知書影本、出廠證明影本。檢附內容如下: / 1.□商品驗證登錄證書(3m*3m以下防火門扇) / 2.□內政部建築新技術新工法新設備及新材料認可通知書(防火捲門或3m*3m以上防火門扇) / 3.□商品驗證登錄證書(天花板、隔間) / 4.□內政部建築新技術新工法新設備及新材料認可通知書(隔間)
9		住民安置計畫
10		執行期程甘特圖
11		機構現況平面圖
12		土地登記（簿）謄本				申請時最近二個月之謄本 / 包括標示、所有權及他項權利部得以電子謄本代之。
13		建物登記（簿）謄本
14		建物使用執照影本
15		土地及建物所有權狀影本
16		公共安全檢查合格證明文件
17		公共意外責任險投保證明
18		章程影本
19		立案證書影本				申請單位為法人者，得免附。
20		負責人當選證書影本				無負責人當選證書者，得免附。
21		法人登記證書影本
22	七	現住老人名冊
23		自籌款證明				申請時最近二個月內之金融機構存款證明等
24		租（借）用房屋或土地證明				如屬負責人所有免附
25	八	社會福利機構借貸/借款切結書
26	九	(長照服務發展基金獎助案無抵押之借款(貸)情形之自我審查表)				視獎助規定及借貸情形提供

執行注意事項如下:
1. 本項補助為防止起火住房之煙可能之流至非起火住房，而於兩住房及住房與走廊間之牆體，其天花板至樓板間之延伸工程（即坊間稱之置頂工程），故其延伸處倘有開口應施以合法且適合開口工法之防火填塞。故天花板非補助項目。
2. 置頂工程之裝修材料耐燃等級或工法至少應為其下方牆體裝修材料同等耐燃或防火等級之工法予以施作。
3. 排煙設備、防火門非本項補助範圍，另天花板以下之開口，不予補助。
4. 本項目因屬於修繕工程，若僅為天花板復原而無室內裝修行為等，倘經本府都市發展局認定無室內裝修及變更使用執照者，則不予補助「室內裝修審查費用」及「變更使照規費」及相關費用。

機構大章
本單位已詳閱並了解上述注意事項，且備妥相關應備文件
機構小章